| Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tel: 417 571 102 | IČO 63787849 | pdss@pdss.cz |
| Ročník: 2013 |  | 1.1.2013 |

SOLUX

| Místo realizace: | PDSS |
| --- | --- |
| Závaznost: | určeno pouze pro kvalifikované fyzioterapeuty |
| Cíl metodiky: | prohřátí tkání a dutin, předehřátí před masáží, uvolnění tkání a dutin |

Pomůcky:

- papírová podložka na lehátko

- brýle

Procesuální kritéria:

personál provádí, asistuje, sleduje a zaznamenává:

- instruuje klienta o proceduře

- obsluha pomůže klientovi dle potřeby svléci oděv

- usadí nebo uloží klienta na lehátko dle indikace lékaře

- nasměruje klienta i zařízení na předepsanou vzdálenost od těla

- zapne přístroj do sítě

- zapne hlavní vypínač

- nastaví čas dle indikace lékaře

- po uplynutí doby vypne hlavní vypínač

- vypne přístroj ze sítě

- asistuje klientovi při oblékání a vstávání z lůžka

- instruuje klienta o dalším postupu

Bezpečnostní kritéria:

- při nahřívání části těla, kde by došlo k osvícení obličejové části, dbá obsluha na to, ab měl klient sluneční brýle na obličeji ještě před započetím výkonu

- brýle klient odloží až po vypnutí hlavního spínače